## Sheet1
Input Irradiation | PV Output Voltage | PV Output Current | Input Temperature | PV output power | Battery Voltage | Battery Current | Battery Power Output | Duty Ratio block output
Watt/m^2 | Volt | Ampere | Celcius | Watts | Volt | Ampere | Watts | N/A
0 | 12.91 | -3.47e-08 | 0 | 4.62e-07 | 13 | 4.596e-08 | 5.9748e-07 | 0.9449
50 | 30.68 | 0.3629 | 1.25 | 11.13 | 13.01 | 0.008728 | 0.11355 | 0.394
100 | 31.98 | 0.7068 | 2.5 | 22.62 | 13.01 | -1.188 | -15.4559 | 0.4264
150 | 30.58 | 1.115 | 3.75 | 34.28 | 13.02 | -0.8182 | -10.653 | 0.4262
200 | 30.78 | 1.485 | 5 | 45.89 | 13.02 | -2.765 | -36.0003 | 0.4232
250 | 32.42 | 1.76 | 6.25 | 56.93 | 13.03 | -3.198 | -41.6699 | 0.4256
300 | 30.78 | 2.228 | 7.5 | 68.75 | 13.03 | -3.643 | -47.4683 | 0.4296
350 | 31.21 | 2.572 | 8.75 | 80.18 | 13.03 | -3.999 | -52.107 | 0.4334
400 | 31.52 | 2.901 | 10 | 91.46 | 13.04 | -5.912 | -77.0925 | 0.4318
450 | 30.8 | 3.323 | 11.25 | 102.5 | 13.04 | -8.655 | -112.8612 | 0.4386
500 | 30.69 | 3.69 | 12.5 | 113.2 | 13.05 | -7.173 | -93.6077 | 0.4378
550 | 30.17 | 4.096 | 13.75 | 124 | 13.05 | -7.715 | -100.6808 | 0.4452
600 | 30.66 | 4.394 | 15 | 134.7 | 13.05 | -8.209 | -107.1274 | 0.4484
650 | 30.47 | 4.762 | 16.25 | 144.5 | 13.06 | -9.608 | -125.4805 | 0.453
700 | 30.35 | 5.117 | 17.5 | 154.8 | 13.06 | -10.5 | -137.13 | 0.4544
750 | 30.27 | 5.462 | 18.75 | 164.8 | 13.07 | -10.62 | -138.8034 | 0.46
800 | 29.19 | 5.977 | 20 | 175.2 | 13.07 | -11.12 | -145.3384 | 0.4654
850 | 29.37 | 6.292 | 21.25 | 184.9 | 13.07 | -12.21 | -159.5847 | 0.4668
900 | 29.31 | 6.634 | 22.5 | 194 | 13.08 | -13.12 | -171.6096 | 0.4756
950 | 28.59 | 7.102 | 23.75 | 203.7 | 13.08 | -13.24 | -173.1792 | 0.4784
1000 | 28.7 | 7.414 | 25 | 212.3 | 13.08 | -14.33 | -187.4364 | 0.4858
1050 | 27.59 | 11.14 | 26.25 | 221.3 | 13.09 | -14.61 | -191.2449 | 0.5126
1100 | 28.1 | 8.195 | 27.5 | 230.2 | 13.09 | -15.13 | -198.0517 | 0.4918
1150 | 27.72 | 8.602 | 28.75 | 238.9 | 13.09 | -15.61 | -204.3349 | 0.4996
1200 | 27.85 | 8.886 | 30 | 247.4 | 13.1 | -16.14 | -211.434 | 0.5046
1250 | 27.48 | 9.298 | 31.25 | 255.2 | 13.1 | -17.09 | -223.879 | 0.5078
1300 | 27.39 | 9.627 | 32.5 | 263.2 | 13.1 | -17.26 | -226.106 | 0.5156
1350 | 26.79 | 10.11 | 33.75 | 271.5 | 13.11 | -17.71 | -232.1781 | 0.52
1400 | 26.75 | 10.42 | 35 | 278.8 | 13.11 | -18.41 | -241.3551 | 0.5246
1450 | 26.37 | 10.84 | 36.25 | 285.8 | 13.11 | -19.02 | -249.3522 | 0.5334
1500 | 26.36 | 11.14 | 37.5 | 293 | 13.11 | -19.37 | -253.9407 | 0.54